| 中国电子科技集团公司第41研究所 依爱消防火灾报警监控系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| 一、火灾自动报警及消防联动控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GD-EI6012 | 只 | 368 | 内含CPU，电子编码; |
| 2 | 点型感温火灾探测器 | JTW-A2R-EI6013 | 只 | 340 | 内含CPU，电子编码; |
| 3 | 探测器底座 | J-6018 | 只 | 30 | 适用于EI6012/6013 |
| 4 | 点型可燃气体探测器 | JTQ-CHM-EI6810 | 套 | 980 | 内含CPU, 电子编码; |
| 5 | 智能手动报警按钮 | J-SAP-EI6021 | 套 | 380 | 带电话插孔 |
| 6 | 智能消火栓按钮 | J-SAP-EI6024 | 套 | 380 | 内含CPU，电子编码; |
| 7 | 智能输入模块 | J-EI6030 | 只 | 280 | 电子编码，内含CPU; |
| 8 | 智能输出模块 | J-EI6047 | 套 | 480 | 电子编码，内含CPU; |
| 9 | 智能单输入单输出模块 | J-EI6043 | 套 | 450 | 电子编码，内含CPU， |
| 10 | 多线联动输入输出模块 | J-EI6046 | 套 | 490 | 电子编码，内含CPU； |
| 11 | 切换模块 | J-EI6062 | 只 | 400 | 与J-EI6046配套使用 |
| 12 | 液晶火灾显示盘 | # J-EI6050 | 台 | 4900 | 电子编码，液晶显示; |
| 13 | 火灾声光警报器 | J-EI6085 | 套 | 500 | 内含CPU, 电子编码; |
| 14 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-OBL-EI6000M/96-484 | 台 | 20800~37800 | 壁挂式，96点~484点 |
| 15 | 火灾报警控制器(联动型) | JB-TGL-6000G/484~4840 | 台 | 63000~151200 | 柜式,，484点~4840点 |
|  |  | EI-6000T/484~4840 | 台 | 73000~161200 | 琴台式 ，484点~4840点 |
| 16 | 火灾报警控制器(联动型) | # JB-TGL-EIN90 | 台 | 128000 | 高端产品; |
| 17 | 回路板 | J-EIN901 | 块 | 12000 | 2*242点，配套EIN90主机 |
| 18 | 气体灭火控制器(1区~4区) | EI-6001QT/1~4 | 台 | 22000~31000 | 1~4个区. |
| 19 | 气体区控输入输出模块 | # J-EI6132 | 只 | 1500 |  |
| 20 | 总线隔离器 | J-EI6060 | 只 | 220 |  |
| 21 | 分线端子箱 | J-EI6071 | 只 | 450 | 20个端子 |
| 22 | 消防控制室图形监视装置 | EI-6400 | 台 | 123700 | 满足GB16806-2006要求； |
| 二、消防广播及消防电话系统 |  |  |  |  |  |
| 23 | 消防广播主机 | GB9242/150W、300W | 台 | 15800、17500 | 前置、功放一体机； |
| 24 | 广播功率放大器 | HY2731D1/150W~500W | 台 | 11800~17500 | 独立功放 |
| 25 | CD播放盘 | HY2722C | 台 | 12000 | 数字录放，手持送话器 |
| 26 | 广播音箱 | 3W | 只 | 248 | 吸顶式 / 壁挂式 |
| 27 | 消防电话主机 | DH9251/8~40 | 台 | 12300~16300 | 多线，满足GB16806要求 |
| 28 | 消防电话分机 | DH9271 | 只 | 420 | 多线，满足GB16806要求 |
| 29 | 消防电话主机 | DH9261/20~99 | 台 | 13800~16800 | 总线；满足GB16806要求 |
| 30 | 消防电话分机 | DH9272 | 只 | 1000 | 总线，满足GB16806要求 |
| 三、电气火灾监控系统 |  |  |  |  |  |
| 31 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6710 | 只 | 6500 | 信号灯显示 |
| 32 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6720 | 只 | 10000 | 液晶汉字显示，3~8路检测 |
| 33 | 电气火灾监控设备 | EI-DB6700 | 台 | 69000 | 液晶汉字显示，2*127点； |
| 34 | 闭合剩余电流互感器 | CTZ-FL-45~100 | 只 | 625~1250 | 内径25mm~300mm |

联系人：夏仙   联系电话：15855772119    传真：0552-4082917  E-mail:xiaxian@eifire.com

地址：安徽省蚌埠市长征路726号                              网址：www.eifire.com