徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 综合厂房 |  | 工程所在地 | 市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某公司 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 3396m2 |  | 结构类型 | 框架结构 |
| 地面层数 | 贰层 |  | 檐口高度 | 13.15m |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 实心砖墙 |  |  |
|  | 内墙面 | 贴瓷砖（200*300） |  |  |
|  | 外墙面 | 一般抹灰，部分石材墙面 |  |  |
|  | 楼地面 | 细石混凝土楼地面，部分地砖楼面（600*600） |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 金属平开门、塑钢窗 |  |  |
|  | 天棚 | 抹混合砂浆 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2005年第十二期《徐州工程建设及造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费投标人根据现场情况自主报价，环境保护费、已完工程及设备保护、二次搬运费暂不计入报价，实际发生时按实结算，施工排、降水已由招标人完成。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 2652035 | 780.93 | 100 | 15.49 | 58.79 | 1.87 | 4.45 | 3.40 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 2179274 | 641.72 | 82.17 | 18.46 | 69.97 | 2.22 | 5.31 | 4.04 |
|  | 措施项目费 | 201922 | 59.46 | 7.61 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 54954 | 16.18 | 2.07 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 76982 | 22.67 | 2.90 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 85446 | 25.16 | 3.22 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 48425 | 14.26 | 1.83 | 17.52 | 70.58 | 2.41 | 5.01 | 4.48 |
|  | 措施项目费 | 1022 | 0.30 | 0.04 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 494 | 0.15 | 0.02 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 1758 | 0.52 | 0.07 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 1758 | 0.52 | 0.07 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方工程 | 5455 | m3 | 87907 | 25.89 | 3.31 |
| 砌筑工程 | 636 | m3 | 121392 | 35.75 | 4.58 |
| 砼与钢筋砼 | 1711 | m3 | 1264351 | 372.31 | 47.67 |
| 门窗 | 107 | 樘 | 84802 | 24.97 | 3.20 |
| 楼地面工程 | 2954 | m2 | 220910 | 65.05 | 8.33 |
| 墙柱面工程 | 6467 | m2 | 128180 | 37.74 | 4.83 |
| 天棚工程 | 2977 | m2 | 25512 | 7.51 | 0.96 |
| 油漆工程 | 8128 | m2 | 77431 | 22.80 | 2.92 |
| 屋面防水工程 | 1604 | m2 | 167062 | 49.19 | 6.30 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 22750 | 6.70 | 0.86 |
| 模板及支架 | —— | —— | 49843 | 14.68 | 1.88 |
| 脚手架 | —— | —— | 77538 | 22.83 | 2.92 |
| 垂直运输 | —— | —— | 27666 | 8.15 | 1.04 |
| 现场文明措施费 | —— | —— | 47624 | 14.02 | 1.80 |
| 检验试验费 | —— | —— | 3985 | 1.17 | 0.15 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 21159 | 6.23 | 0.80 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 4.65工日 | 中砂 | 0.34t |
| 水泥 | 88.49kg | 石子 | 0.29t |
| 钢材 | 61.11kg | 商品砼 | 0.37m3 |
| 含钢筋 | 60.95kg | 粉煤灰砌块 | 0.11 m3 |
| 木材 | 0.04m3 | 标准砖 | 34.54块 |
| 镀锌钢管 | 0.15m | 苯丙乳胶漆 | 0.30kg |
| 钢管 | 0.09m | 承插排水管 | 0.11m |
| 绝缘导线 | 0.45m | 半硬塑料管 | 0.24 m |