装饰造价案例分析试卷参考答案

一、

| 序号 | 计价表编号 | 子目名称及做法 | 单位 | 数量 | 综合单价（列简要计算过程）（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-126 | 铺设木楞及毛地板（楞木按计价表规定），用1：2厚40mm水泥砂浆坞龙骨 | 10 m2 | 4.8 | 972.28-64.88+4/5*0.368*212.43=969.94 | 4655.71 |
| 2 | 12-59 | 装饰二级企业施工复杂弧形台阶水泥砂浆贴花岗岩（弧长共20m，损耗不考虑） | 10 m2 | 2 | (5.28+0.6*28+18.84+0.6*14.04) *(1+48%+15%)+2625.28+0.14*61.75=2714.35 | 5428.7 |
| 3 | 17-22 18-21 | 装饰三级企业施工在第十五层木龙骨纸面石膏板天棚上钉成品木装饰条60mm宽 | 100 m | 0.8 | (63.56*1.34*1.1+15)*(1+40%+15%)+617.25=785.72 | 628.58 |
| 4 | 15-98 | 有腰带纱窗单扇玻璃窗框制作（框断面75*150mm双截口） | 10 m2 | 2.4 | 741.46-561.25+(75*150)/(55*100) *1599*0.351+0.29*28*（1+25%+12%）=1339.34 | 3214.42 |
| 5 | 19-11 | 室内净高小于5 m钉隔断脚手架 | 10 m2 | 2.5 | 25.16 | 62.9 |
| 6 | 省补17-8 | 弧形地砖45º倒角磨边抛光 | 10m | 1 | （17.08+2.19）*1.3*1.37+6.6=40.92 | 40.92 |

二、

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量（列简要计算过程） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020104002001 | 木地板 | 1、60*60木龙骨，400中距，50*50横撑，中距800 2、M8*80膨胀螺栓固定@400*800 3、18mm细木工板，单面砂皮 4、免刨免漆实木地板 | m2 | 328 |
| 2 | 020105006001 | 木质踢脚线 | 1、高度120mm 2、20厚毛料 3、聚氨脂清漆三遍 | m2 | 90*0.12=10.8 |

套用计价表子目综合单价计算表

| 计价表编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（列简要计算过程）（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-125换 | 铺设木楞及细木工板 | 10 m2 | 32.8 | 872.95+0.95*1.02*10/0.4*0.8+0.4*8.14*1.37+(60*60/60*50-1)*0.082*1599+10.5*32.69-10.5*55-0.02*1599=667.68 | 21899.90 |
| 12-129 | 免刨免漆地板 | 10 m2 | 32.8 | 2362.43 | 66487.70 |
| 小计 |  |  |  |  | 88387.6 |
| 12-137 | 硬木踢脚线制作安装 | 100 m | 0.9 | 1165.41-0.33*(1-120/150)*2449=1003.78 | 903.40 |
| 16-106 | 踢脚线聚氨脂清漆三遍 | 10 m | 9 | 39.04 | 351.36 |
| 小计 |  |  |  |  | 1254.76 |

分部分项工程量清单综合单价

| 项目名称 | 计 算 公 式 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 木地板 | 88348.24/328 | 269.47 |
| 木质踢脚线 | 1254.76/10.8 | 116.18 |

三、

(一)列项，根据计价表计算规则计算工程量

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼面水泥砂浆贴大理石(白) | ㎡ | 4.96 | 6.4×6.4-6.0×6.0 |
| 2 | 楼面水泥砂浆普通贴大理石(黑) | ㎡ | 36.00 | 6.0×6.0-5=31 |
| 3 | 楼面水泥砂浆复杂镶贴大理石 | ㎡ | 5.00 | 1.0×1.0×5 |

(二)工程量清单编制

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020102001001 | 大理石楼面 | 1.1:3水泥砂浆找平层20厚； 2.1:1水泥砂浆粘结层8厚； 3. 白色大理石面层， 规格石材500×500； 4.酸洗打蜡；) | ㎡ | 6.4×6.4-6×6＝4.96 |
| 2 | 020102001002 | 大理石楼面 | 1.1:3水泥砂浆找平层20厚； 2.1:1水泥砂浆粘结层8厚； 3. 黑色大理石面层， 规格石材500×500； 4.酸洗打蜡； | ㎡ | 6×6-3.14*0.5*0.5*5 =32.08 |
| 3 | 020102001003 | 大理石楼面 (0.5分) | 1.1:3水泥砂浆找平层20厚； 2.1:1水泥砂浆粘结层8厚； 3.红色大理石面层，复杂图案，规格石材500×500； 4.酸洗打蜡； 5.镶嵌2×15铜条 | ㎡ | 3.14*0.5*0.5*5=3.93 |

(三) 室内红色图案大理石楼面工程量清单报价的编制

| 计价表编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价计算 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-63换 | 楼面水泥砂浆贴大理石复杂图案 | 10㎡ | 0.393 | (5.6*1.2*50+16.61)*(1+56%+15%)+ 5/3.93*10*700-1650+1738.37=9597.19 | 3742.9 |
| 12-121换 | 楼面大理石酸洗打蜡 | 10㎡ | 0.393 | 0.48*50*(1+56%+15%)+4.32=45.36 | 17.69 |
| 12-115换 | 镶嵌铜条 | 10m | 1.57 | 0.08*50*(1+56%+15%)+10.2*3.5+0.42=42.96 | 67.45 |
| 合计 |  |  |  |  | 3828.04 |
| 综合单价3828.04/3.93=974.06(0.5分) |  |  |  |  |  |

四、（一）工程量计算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 计算式 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木龙骨 | 平米 | 2.1*12 | 25.2 |
| 2 | 底层多层夹板 | 平米 | （2.1-0.15）*12 | 23.4 |
| 3 | 二层多层夹板 | 平米 | 12 | 12 |
| 4 | 面层贴普通切片板 | 平米 | 23.4-12 | 11.4 |
| 5 | 面层贴普通切片板(斜拼) | 平米 | 12 | 12 |
| 6 | 压顶线条 | 米 | 12 | 12 |
| 7 | 踢脚线 | 米 | 12 | 12 |
| 8 | 油漆 | 平米 | 1.05*25.2 | 26.46 |

（二） 分部分项工程综合单价分析表

| 定额 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价计算式 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-155换 | 木龙骨基层 墙面、墙裙 | 10平米 | 2.52 | 280.12-177.49+(0.111-0.04)*(35*35/ (24*30)) *(300*300/(350*350))*1599 | 244.54 | 616.24 |
| 13-172 | 多层夹板基层 钉在木龙骨上 墙面、墙裙 | 10平米 | 2.43 | 257.53 | 257.53 | 625.80 |
| 13-172附注 | 多层夹板基层 加钉在木龙骨上 墙面、墙裙 | 10平米 | 1.2 | 10.5*19.5+1.9*28*1.37 | 277.634 | 333.16 |
| 12-138换 | 踢脚线 | 100米 | 0.12 | 1234.39-143.91 | 1090.48 | 130.86 |
| 17--30换 | 墙裙压顶线条 | 100米 | 0.12 | 402.07-255.2+110*18 | 2126.87 | 255.22 |
| 13-182换 | 普通切片板(3mm) 粘贴在凹凸夹板基层上 墙面、墙裙 | 10平米 | 1.14 | (1.33*28*1.3)*1.37 +11*1.05*10.55+67.14 | 255.32 | 291.06 |
| 13-182换 | 普通切片板(3mm) 斜拼粘贴在凹凸夹板基层上 墙面、墙裙 | 10平米 | 1.2 | (1.33*28*1.3*1.3)*1.37+11*1.1*10.55*1.05+67.14 | 287.40 | 344.88 |
| 16-192 | 润油粉二遍 刮腻子 漆片硝基清漆 磨退出亮 墙裙 | 10平米 | 2.646 | 438.89 | 438.89 | 1161.30 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3758.52 |

（三）措施项目费用

| 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价计算式 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19—10 | 抹灰脚手架 3.60m内 | 10平米 | 2.52 | 2.05 | 2.05 | 5.17 |
| 22—29 | 卷扬机垂直运输 20m内 | 10工日 | 3.741 | 24.64 | 24.64 | 92.18 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 97.35 |

注:垂直运输费工日计算工程量=2.38*2.52+2.43*1.32+1.2*1.9+0.12*7.13+0.12*2.3+1.14*1.33*1.3+1.2*1.33*1.3*1.3+2.646*7.6+2.52*0.008=37.41

五、

（一） 工程量计算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 计算式 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金隐框玻璃幕墙 | 平米 | 6*6 | 36.000 |
| 2 | 幕墙与建筑物的封边 自然层连接 | 米 | 6 | 6.000 |
| 3 | 幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边不锈钢 | 平米 | 0.5*6 | 3.000（条件不全，该项不扣分） |
| 4 | 铝材量 | Kg/10 平米 | (6*5*8.82+6*2*6.12+(6-0.05*5-0.035*2)*4*5+(6-0.05*5-0.035*2)*3.02*2)*1.07/3.6 | 144.43 |
| 5 | 窗面积 | 平米 | 1*6 | 6.00 |

二、 分部分项工程综合单价分析表

| 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价计算式 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13—223换 | 铝合金隐框玻璃幕墙 | 10 平米 | 3.6 | (15.89*1.05*50+148.52)*1.63+5316.28-3034.98+144.43*23.4 | 7262.84 | 26146.22 |
| 说明 | 窗增加部分 | 10 平米 | 0.6 | (5*1.05*50)*1.63+25*23.4 | 1012.88 | 607.73 |
| 13—235 | 幕墙与建筑物的封边 自然层连接 | 10米 | 0.6 | (1.9*1.05*50+54.49)*1.63+472.13 | 723.54 | 434.12 |
| 13--236换 | 幕墙与建筑物的封边 顶端、侧边不锈钢 | 10 平米 | 0.3 | (1.43*1.05*50+2.95)*1.63+2473.83-2371.74+10.5*356.22（或290.56） | 3969.58 （或3280.15） | 1190.87或984.05 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 28378.94或28172.12 |

工程量清单计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目 名称 | 单位 | 工程数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20210001001 | 带骨架幕墙 | 平米 | 36 | 788.30或782.56 | 28378.94或28172.12 |

综合单价=上表合计/工程数量即得分

六、

工程量计算表

| 项目名称 | 工程量计算方式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| U型轻钢龙骨 | 10.5*6.4-3.9*2.2 | m2 | 58.62 |
| 9厚波纹玻璃吊顶 | 3.9*2.2 | m2 | 8.58 |
| 吊筋L=500 | 1.4*(10.5+3.6)*2 | m2 | 39.48 |
| 吊筋L=250 | 7.7*3.6-3.9*2.2 | m2 | 19.14 |
| 12厚纸面石膏板面层 | 58.62+0.25*(7.7+3.6)*2 | m2 | 64.27 |
| 回光灯槽 | (7.5+0.1+3.4+0.1)*2 | m | 22.2 |
| 乳胶漆 | 58.62+0.25*(7.7+3.6)*2 | m2 | 64.27 |
| 150*50石膏阴角线 | (10.5+6.4)*2 | m | 33.8 |
| 脚手架 | 10.5*6.4 | m2 | 67.2 |

分部分项工程量清单综合单价计算

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计价表 编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020302001001 | 天棚吊顶 |  |  | m2 | 67.2 | 134.8 | 9058.26 |
| 2 |  |  | 14-10 | U型龙骨 | 10m2 | 5.86 | 370.97 | 2173.88 |
| 3 |  |  | 暂定价 | 9厚波纹玻璃吊顶 | m2 | 8.58 | 450 | 3861 |
| 4 |  |  | 14-42换 | 吊筋L=500 | 10m2 | 3.95 | 10.48+(38.73-5*0.52*2.8)+2.62+1.26=45.81 | 180.95 |
| 5 |  |  | 14-42换 | 吊筋L=250 | 10m2 | 1.91 | 10.48+(38.73-7.5*0.52*2.8)+2.62+1.26=42.17 | 80.54 |
| 6 |  |  | 14-55 | 12厚纸面石膏板面层 | 10m2 | 6.43 | 225.27 | 1448.49 |
| 7 |  |  | 17-78 | 回光灯槽 | 10m | 2.22 | 256.8 | 570.1 |
| 8 |  |  | 16-311 | 乳胶漆 | 10m2 | 6.43 | 36.93 | 237.46 |
| 9 |  |  | 17-34 | 150*50石膏阴角线 | 100m | 0.34 | 1122.56-954.8+110*12=1487.76 | 505.84 |
| 10 | 000101009 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 424.91 |
| 11 |  |  | 19-7 | 满堂脚手架 | 10m2 | 6.72 | 63.23 | 424.91 |

工程造价计价表

| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  | 9058.26 | 9058.26 |
| 二 | 措施项目费(脚手架) |  | 424.91 | 424.91 |
| 三 | 其他项目费 | 安全文明措施基本费 | 9058.26*0.8% | 72.47 |
|  |  | 安全文明措施考评费 | 9058.26*0.5% | 45.29 |
| 四 | 规费 | 定额测定费 | (9058.26+424.91+72.47+45.29)*0.1% | 9.6 |
|  |  | 劳动保险费 | (9058.26+424.91+72.47+45.29)*1.2% | 115.21 |
| 五 | 税金 |  | (9058.26+424.91+72.47+45.29+9.6+115.21)*3.44% | 334.57 |
| 六 | 工程造价 |  | 10060.31 |  |

七、

| 费用名称 | 问题是否成立 | 是否应支付（扣除）、怎么处理、 支付（扣除）多少？ |
| --- | --- | --- |
| 补充协议 | 不成立 | 不应扣除30万元 |
| 暂定价格费用 | 成立 | 应按照20万元确定 |
| 铝合金窗数量 | 不成立 | 数量应按照400m2确定 |
| 甲供料、水电费 | 成立 | 应在税后扣除103万元 |
| 膨胀螺栓费 | 不成立 | 不应扣除 |
| 地弹簧及闭门器 | 成立 | 应支付 |
| 赶工措施费 | 不成立 | 不应支付 |
| 脚手架费 | 成立 | 应支付 |
| 临时设施费 | 不成立 | 不应支付 |
| 检验试验费 | 不成立 | 不应支付 |
| 夜间施工费 | 成立 | 应支付 |