南京燕苑博朗消防设备有限公司产品市场信息价格

| 序号 | 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 预算价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA2.5-BURAN(普通型) | 套 | 1800 |  |
| 2 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA2.5-BURAN(联动型) | 套 | 2500 |  |
| 3 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA2.5-BURAN(电磁型) | 套 | 2000 |  |
| 4 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA5-BURAN(普通型) | 套 | 3600 |  |
| 5 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA5-BURAN(联动型) | 套 | 5000 |  |
| 6 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA5-BURAN(电磁型) | 套 | 4000 |  |
| 7 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA8-BURAN(普通型) | 套 | 5760 |  |
| 8 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA8-BURAN(联动型) | 套 | 8000 |  |
| 9 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZXA8-BURAN(电磁型) | 套 | 6400 |  |
| 10 | 水平喷射式超细干粉灭火装置 | FZLA8-BURAN(防爆型) | 套 | 8800 |  |
| 11 | 垂直喷射式超细干粉灭火装置 | FZLA8-BURAN(防爆型) | 套 | 8800 |  |
| 12 | 电子温感启动器 | WK-BURAN | 只 | 285 |  |
| 13 | 手动控制器 | TFD-BURAN | 只 | 475 |  |
| 14 | 延时急启急停控制器 | DELAY-BURAN | 只 | 475 |  |

技术要求：(1)灭火装置启动方式采用非爆破式，非储压式的固气态转换技术。(2)灭火装置为无管网形式，单独/若干无外源自成体系。(3)灭火装置为含导流喷嘴的小喷口形式，易于均匀覆盖过火面，提高灭火效能。(4)灭火装置能迅速扑灭A、B、C类火灾和带电电器火灾，灭火时间不大于1秒。(5)灭火装置的感温元件不以明火燃烧的形式进行温度信号传递，否则会引起二次火灾。(6)电子自动温感启动器启动温度：70±50，能对有人或无人场合实施不间断自动监控，准确捕捉早期火灾信号。(7)灭火装置能单独自动/手动启动，也能区域组网启动，或与报警系统联动启动，可反馈启动信号。(8)启动电流（DC）：≥1000 mA、安全检测电流≤150mA。(9)灭火装置使用环境温度：-400C～+500C。(10)灭火装置启动有效期可达10年。 (11)超细干粉灭火剂颗粒粒径：按公安部GA578-2005《超细干粉灭火剂》要求，干粉颗粒粒径90%以上 ≤20μm。(12)灭火装置具体布置可根据防护空间实际需要略做调整。

南京燕苑博朗消防设备有限公司徐州办事处。客服电话：4000138119  传真0516-83461469

地址：徐州市铜山路奥运城A18商务楼523室

北京中置天龙厨房自动灭火设备有限公司徐州办事处

| 序号 | 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 预 算 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房自动灭火装置 | ZCQY--A | 套 | 42800 | 不含自动燃气关闭阀 |
| 2 | 厨房自动灭火装置 | ZCQY--B | 套 | 48800 | 不含自动燃气关闭阀 |

ZCQY型厨房设备自动灭火装置特点：

1.本装置为学校、饭店、机关、部队及工矿企业的厨房所设计。

2.本装置可全天候24小时监控，当厨房灶台发生火灾的情况下，本装置可以用自动，手动和应急启动，把火焰扑灭于初期，减少损失。

3.灭火同时关闭燃气阀，声光报警把信息传给中控室，药剂喷洒完毕10秒内，水流阀门自动打开，把水喷向灶具及烟道开始降温，五项工作同时进行，仅用1分钟。

4.本系统为机械、电控相结合，更科学，更实用。安装不占地面面积，结构精巧美观。

5.灭火装置采用食用油专用灭火药剂，高效、无毒、无味、无污染、环保型、容易清洗，灭火后只用清水一冲即可。

6.本设备已经通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心，按公安部GA498-2004《厨房设备灭火装置》标准检测合格。

北京中置天龙厨房自动灭火设备有限公司徐州办事处。客服电话：4000138119 传真:0516-83461469

联系人：刘丙锋  15062108638