| 徐州市科达消防器材销售处产品信息价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防配套沟槽管件 单价（元） 品牌：潍坊竣通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 单价 规格 |  | 刚挠性接头 |  | 45/22.5 度弯头 |  | 90° 弯头 |  |  | 正三通 |  | 异径 三通 |  | 正四通 |  | 异径 三通 |  |  | 沟槽 法兰 |  |  | 高径 法兰 |  | 机械 三通 |  | 机械 四通 | 同心 大小头 |
| 76 |  | 28 |  | 47 |  | 52 |  |  | 62 |  | 65 |  | 72 |  | 73 |  |  | 66 |  |  | 73 |  | 55 |  | 60 | 38 |
| 89 |  | 32 |  | 52 |  | 58 |  |  | 77 |  | 79 |  | 92 |  | 94 |  |  | 75 |  |  | 82 |  | 62 |  | 72 | 47 |
| 108/114 |  | 45 |  | 75 |  | 83 |  |  | 98 |  | 105 |  | 110 |  | 108 |  |  | 94 |  |  | 99 |  | 78 |  | 87 | 52 |
| 133/140 |  | 60 |  | 108 |  | 117 |  |  | 137 |  | 142 |  | 165 |  | 167 |  |  | 112 |  |  | 127 |  | 107 |  | 112 | 88 |
| 159/165 |  | 85 |  | 132 |  | 145 |  |  | 168 |  | 175 |  | 198 |  | 201 |  |  | 144 |  |  | 158 |  | 132 |  | 146 | 103 |
| 219 |  | 120 |  | 198 |  | 206 |  |  | 275 |  | 291 |  | 310 |  | 303 |  |  | 190 |  |  | 203 |  | 165 |  | 185 | 142 |
| 273 |  | 195 |  | 430 |  | 472 |  |  | 555 |  | 584 |  | 620 |  | 640 |  |  | 245 |  |  | 251 |  | 195 |  | 226 | 158 |
| 消防配套玛钢管件 单价（元） 品牌：临沂东方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 单价 规格 |  | 弯头 | 三通 |  | 管古 |  | 外丝 |  |  | 四通 |  | 油任 |  | 补芯 |  | 堵头 |  |  | 管帽 |  | 过桥弯 | 快速 接头 |  | 备注 |  |  |
| 25 |  | 8.3 | 11.7 |  | 6.7 |  | 6.3 |  |  | 17.3 |  | 19.6 |  | 5.2 |  | 4.3 |  |  | 6.8 |  | 25 | 27 |  | 异径按大头算 |  |  |
| 32 |  | 12.9 | 18.7 |  | 9.8 |  | 9.6 |  |  | 30 |  | 27.8 |  | 8.2 |  | 8 |  |  | 10.4 |  | 35 | 37 |  | 异径按大头算 |  |  |
| 40 |  | 16.2 | 22.5 |  | 13.7 |  | 13.7 |  |  | 37.5 |  | 37.5 |  | 10.5 |  | 10.4 |  |  | 12.9 |  | 38 | 42 |  | 异径按大头算 |  |  |
| 50 |  | 25 | 36 |  | 19.4 |  | 19.1 |  |  | 50.4 |  | 50.3 |  | 15 |  | 14.9 |  |  | 19.3 |  | 52 | 65 |  | 异径按大头算 |  |  |
| 65 |  | 45.8 | 65.8 |  | 33.3 |  | 32.3 |  |  | 96.3 |  | 97.8 |  | 32.3 |  | 32.5 |  |  | 35.8 |  |  |  |  | 异径按大头算 |  |  |
| 80 |  | 64.5 | 85.8 |  | 44.5 |  | 44.5 |  |  | 126 |  | 138 |  | 48.8 |  | 48.7 |  |  | 51.8 |  |  |  |  | 异径按大头算 |  |  |
| 100 |  | 110 | 149 |  | 76.3 |  | 76.2 |  |  | 211 |  | 233 |  | 85 |  | 85 |  |  | 87.5 |  |  |  |  | 异径按大头算 |  |  |
| 消 防 配 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材 料 |  |  |  |  |  |  | 规 格 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 市场信息价 |  |  |  | 品牌 |  |  |
| 1 | 玻璃钢消防水箱 |  |  |  |  |  |  | 不带保温 |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ |  |  | 1800 |  |  |  | 盐城建湖 |  |  |
| 2 | 玻璃钢消防水箱 |  |  |  |  |  |  | 带保温 |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ |  |  | 1950 |  |  |  | 盐城建湖 |  |  |
| 3 | 不锈钢消防水箱 |  |  |  |  |  |  | 不带保温 |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ |  |  | 2300 |  |  |  | 盐城建湖 |  |  |
| 4 | 不锈钢消防水箱 |  |  |  |  |  |  | 带保温 |  |  |  |  |  |  |  |  | m³ |  |  | 2500 |  |  |  | 盐城建湖 |  |  |
| 5 | 消防多级泵 |  |  |  |  |  |  | XBD4/20-100/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 16000 |  |  |  | 上海 |  |  |
| 6 | 消防多级泵 |  |  |  |  |  |  | XBD6/20-100/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 18000 |  |  |  | 上海 |  |  |
| 7 | 消防稳压设备 |  |  |  |  |  |  | Ф800含管路基础，控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 17000 |  |  |  | 上海 |  |  |
| 8 | 消防稳压设备 |  |  |  |  |  |  | Ф1000含管路基础，控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 21000 |  |  |  | 上海 |  |  |
| 9 | 消防水箱水泵一体化 |  |  |  |  |  |  | ФBDF |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 见图纸报价 |  |  |  | 上海 |  |  |
| 10 | 智能光电感烟探测仪 |  |  |  |  |  |  | JTW-GO-3002B |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 180 |  |  |  | 上海云安 |  |  |
| 11 | 智能感温探测器 |  |  |  |  |  |  | JTW-BCD-3005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 175 |  |  |  | 上海云安 |  |  |
| 12 | 剩余电流火灾电气探测器 |  |  |  |  |  |  | YA6100-559 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 1700 |  |  |  | 上海云安 |  |  |
| 13 | 剩余电流火灾电气探测器 |  |  |  |  |  |  | YA-6100-809 |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  | 2100 |  |  |  | 上海云安 |  |  |

地址：徐州市东兴物资市场北3号楼97号   电话：0516-82020119   13952175763

本处承诺：所售产品确保消防、安防等部门验收通过。

徐州市科达消防器材销售处产品信息价格

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洒 水 喷 头 | ZSTX-15/68℃ | 只 | 13 | 科达 | 消防栓箱 | 800*650*240 | 套 | 530 | 淮海高层 |
|  | ZSTX-20/68℃ | 只 | 23 | 科达 |  | 1000*700*240（单） | 套 | 950 | 淮海高层 |
|  | ZSTZ-15/68℃ | 只 | 13 | 科达 |  | 1000*700*240（双） | 套 | 980 | 淮海高层 |
|  | ZSTZ-20/68℃ | 只 | 23 | 科达 |  | 1200*750*240 | 套 | 1200 | 淮海高层 |
|  | ZSTB-15/68℃ | 只 | 15 | 科达 |  | 1600*700*240 | 套 | 1150 | 淮海高层 |
|  | ZSTB-20/68℃ | 只 | 28 | 科达 |  | 1800*700*240（单） | 套 | 1300 | 淮海高层 |
|  | 隐蔽式ZSTD | 只 | 48 | 科达 |  | 1800*700*240（双） | 套 | 1550 | 淮海高层 |
|  | 易熔合金喷头 | 只 | 75 | 川消 |  | 灭火器专用箱 | 套 | 280 | 淮海高层 |
| 水流 指示器 | ZSJZ-80 | 只 | 350 | 科达 | 室外 地上栓 | SS100/65-1.6 | 台 | 950 | 华泰 |
|  | ZSJZ-100 | 只 | 380 | 科达 |  | SS150/80-1.6 | 台 | 2100 | 华泰 |
|  | ZSJZ-125 | 只 | 450 | 科达 |  | SA100/65 | 台 | 940 | 华泰 |
|  | ZSJZ-150 | 只 | 480 | 科达 | 室内防火涂料 | 木结构 | 吨 | 22000 | 徐州 |
| 消防专用信号阀 | ZSFD-80 | 只 | 360 | 科达 |  | 钢结构 | 吨 | 24000 | 徐州 |
|  | ZSFD-100 | 只 | 420 | 科达 | 消防大门 | 木结构 | 樘 | 900 | 徐州 |
|  | ZSFD-125 | 只 | 480 | 科达 |  | 钢结构 | 樘 | 1200 | 徐州 |
|  | ZSFD-150 | 只 | 520 | 科达 | 疏散标志灯 | 左向≥90分钟 | 套 | 170 | 中山赛格达 |
| 湿式 报警阀 | ZSFZ-100 | 组 | 2400 | 科达 |  | 右向≥90分钟 | 套 | 170 | 中山赛格达 |
|  | ZSFZ-150 | 组 | 2900 | 科达 |  | 安全出口≥90 | 套 | 170 | 中山赛格达 |
|  | ZSFZ-200 | 组 | 4500 | 科达 | 双头应急灯 | ≥90分钟 | 套 | 280 | 中山赛格达 |
| 干式 报警阀 | ZSFC-100 | 组 | 15000 | 科达 | 单管应急灯 | ≥90分钟 | 套 | 340 | 中山赛格达 |
|  | ZSFC-150 | 组 | 17300 | 科达 | 双管应急灯 | ≥90分钟 | 套 | 390 | 中山赛格达 |
|  | ZSFC-200 | 组 | 19500 | 科达 | 吸顶应急灯 | ≥90分钟 | 套 | 480 | 中山赛格达 |
| 雨淋 报警阀 | ZSTM-100 | 组 | 6000 | 科达 | 干粉 灭火器 | ABC-3kg | 只 | 90 | 淮海 |
|  | ZSTM-150 | 组 | 7200 | 科达 |  | ABC-4kg | 只 | 110 | 淮海 |
|  | ZSTM-200 | 组 | 16500 | 科达 |  | ABC-5kg | 只 | 130 | 淮海 |
| 预作 用阀 | ZSFG-100 | 组 | 11500 | 科达 |  | ABC-8kg | 只 | 160 | 淮海 |
|  | ZSFG-150 | 组 | 13000 | 科达 | 超声波 流量计 | DN65 | 台 | 2400 | 南京 |
|  | ZSFG-200 | 组 | 18500 | 科达 |  | DN80 | 台 | 3800 | 南京 |
| 消防水泵接合器 | SQS100/65 | 台 | 1150 | 华泰 |  | DN100 | 台 | 4700 | 南京 |
|  | SQS150/80 | 台 | 2100 | 华泰 |  | DN125 | 台 | 5500 | 南京 |
|  | SQX100/65 | 台 | 1050 | 华泰 |  | DN150 | 台 | 5800 | 南京 |
|  | SQX150/80 | 台 | 2050 | 华泰 | 可调移动式 | PS25 | 台 | 27000 | 科达 |
|  | SQD100/65 | 台 | 800 | 华泰 | 消防水泡 | PS40 | 台 | 37800 | 科达 |
|  | SQD150/80 | 台 | 1230 | 华泰 |  |  |  |  |  |

地址：徐州市东兴物资市场北3号楼97号   电话：0516-82020119   13952175763

本处承诺：所售产品确保消防、安防等部门验收通过。