附件一

钢管防腐层埋地前表面电火花无损检测

工作内容:检测、记录、修补、复检       　　　　　　　　　　　　     单位:100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 6-B44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  |  |
| 综合单价(元) |  |  |  | 267.87 |  |
| 其中 | 人工费(元) |  |  | 13.00 |  |
|  | 材料费(元) |  |  | 231.06 |  |
|  | 机械费(元) |  |  | 15.88 |  |
|  | 管理费(元)(人工费×47%) |  |  | 6.11 |  |
|  | 利润(元)(人工费×14%) |  |  | 1.82 |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价 |
| 二类工 |  | 工日 | 26.00 | 0.5 | 13.00 |
| 材料 | 补伤片 | m2 | 97.00 | 2 | 194.00 |
|  | 补伤棒 | kg | 56.00 | 0.6 | 33.60 |
|  | 液化气 | kg | 4.80 | 0.2 | 0.96 |
|  | 砂轮刷 Φ125 | 个 | 5.00 | 0.5 | 2.50 |
| 机械 | 检测仪 SL-68B | 台班 | 120.00 | 0.125 | 15.00 |
|  | 砂轮机 | 台班 | 14.02 | 0.063 | 0.88 |

附件二

钢管防腐层埋地后表面电火花无损检测

工作内容:检测、记录、修补、复检       　　　　　　　　　 　　　    单位:100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 6-B45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  |  |  |
| 综合单价(元) |  |  |  | 385.11 |  |
| 其中 | 人工费(元) |  |  | 26.00 |  |
|  | 材料费(元) |  |  | 231.06 |  |
|  | 机械费(元) |  |  | 112.19 |  |
|  | 管理费(元)(人工费×47%) |  |  | 12.22 |  |
|  | 利润(元)(人工费×14%) |  |  | 3.64 |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价 |
| 二类工 |  | 工日 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 材料 | 补伤片 | m2 | 97.00 | 2 | 194.00 |
|  | 补伤棒 | kg | 56.00 | 0.6 | 33.60 |
|  | 液化气 | kg | 4.80 | 0.2 | 0.96 |
|  | 砂轮刷 Φ125 | 个 | 5.00 | 0.5 | 2.50 |
| 机械 | 检测仪 SL-2098 | 台班 | 500.00 | 0.19 | 93.75 |
|  | 砂轮机 | 台班 | 14.02 | 0.06 | 0.88 |
|  | 水泵 Φ50 | 台班 | 58.54 | 0.3 | 17.56 |

附件三

燃气高压输配管网清管器安装、清管

工作内容:空压机就位、清管器安装、拆除、皮碗更换等        　　　    单位:100m

| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 公称直径（mm以内） |  |
|  |  |  |  | DN500 |  |
| 综合单价(元) |  |  |  | 424.09 |  |
| 其中 | 人工费(元) |  |  | 78.00 |  |
|  | 材料费(元) |  |  | 128.07 |  |
|  | 机械费(元) |  |  | 170.44 |  |
|  | 管理费(元)(人工费×47%) |  |  | 36.66 |  |
|  | 利润(元)(人工费×14%) |  |  | 10.92 |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价(元) | 数量 | 合价 |
| 二类工 |  | 工日 | 26.00 | 3 | 78.00 |
| 材料 | 皮碗 | 个 | 650.00 | 0.02 | 13.00 |
|  | 普通钢板 δ12-20 | kg | 3.00 | 14.21 | 42.63 |
|  | 碳钢电焊条J422 φ3.2 | kg | 3.40 | 0.2 | 0.68 |
|  | 氧气 | m3 | 2.47 | 0.61 | 1.51 |
|  | 乙炔气 | kg | 13.41 | 0.2 | 2.68 |
|  | 其他材料 |  |  |  | 67.57 |
| 机械 | 空气压缩机 6m3/min | 台班 | 243.60 | 0.25 | 60.90 |
|  | 清管器 | 个 | 4000.00 | 0.02 | 80.00 |
|  | 汽车式起重机5T | 台班 | 410.00 | 0.043 | 17.63 |
|  | 电焊机（综合） | 台班 | 119.05 | 0.085 | 10.12 |
|  | 立式钻订 | 台班 | 41.74 | 0.043 | 1.79 |