徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 仓库工程 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某公司 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 110000平方 |  | 结构类型 | 框架 |
| 地面层数 | 贰层 |  | 檐口高度 | 7.2米 |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 空心砖墙 |  |  |
|  | 内墙面 | 一般抹灰 |  |  |
|  | 外墙面 | 刷喷涂料 |  |  |
|  | 楼地面 | 水泥砂浆楼地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 铝合金门窗、铝合金卷帘门 |  |  |
|  | 天棚 | 一般抹灰 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第四期《徐州工程建设及造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。环境保护费、临时设施费、 二次搬运费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、垂直运输费、施工排、降水投标人根据现场情况自主报价，。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 49985747 | 454.42 | 100 | 13.83 | 54.18 | 1.98 | 3.73 | 3.11 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 34088753 | 309.90 | 68.20 | 18.02 | 70.45 | 2.59 | 4.88 | 4.06 |
|  | 措施项目费 | 5252172 | 47.75 | 10.51 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 3175857 | 28.87 | 6.35 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 1326524 | 12.06 | 2.65 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 1490672 | 13.55 | 2.98 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 4314836 | 39.23 | 8.63 | 17.88 | 71.07 | 2.43 | 4.71 | 3.91 |
|  | 措施项目费 | 97493 | 0.89 | 0.20 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 86481 | 0.79 | 0.17 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 152959 | 1.38 | 0.31 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方 | 25714 | m3 | 964747 | 8.77 | 1.93 |
| 砌筑工程 | 21522 | m3 | 3402612 | 30.92 | 6.81 |
| 砼与钢筋砼 | 28793 | m3 | 20527070 | 186.61 | 41.07 |
| 门窗 | 28091 | m2 | 2571300 | 23.38 | 5.14 |
| 楼地面工程 | 90481 | m2 | 2593485 | 23.58 | 5.19 |
| 墙柱面工程 | 265577 | m2 | 2682511 | 24.39 | 5.37 |
| 天棚工程 | 89434 | m2 | 760351 | 6.91 | 1.52 |
| 屋面防水工程 | 48600 | m2 | 3136708 | 28.52 | 6.28 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 131 | t | 21086 | 0.19 | 0.04 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 203135 | 1.85 | 0.41 |
| 模板及支架 | —— | —— | 2865093 | 26.05 | 5.73 |
| 脚手架 | —— | —— | 679068 | 6.17 | 1.36 |
| 垂直运输 | —— | —— | 622095 | 5.66 | 1.24 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 190657 | 1.73 | 0.38 |
| 检验试验费 | —— | —— | 64695 | 0.59 | 0.13 |
| 安全文明措施费 | —— | —— | 724924 | 6.59 | 1.45 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 2.42工日 | 中砂 | 0.23t |
| 水泥 | 59.89kg | 石子 | 0.13t |
| 商品砼 | 0.24m3 | 钢材 | 75.66kg |
| 木材 | 0.03m3 | 钢筋（综合） | 69.69kg |
| 硅酸钙空心砌块 | 0.15m3 | 塑料管 | 0.31 m |
| 承插塑料排水管 | 0.12 m | 给水聚丙烯管 | 0.17 m |
| 电气配管 | 1.11m | 电气配线 | 2.46m |
| 镀锌钢管 | 0.11m |  |  |