浙江中财管道有限公司产品信息价格

| 中财牌PVC-U给水·排水管管材管件( 中国驰名商标 中国塑料协会理事长单位 CEC认证) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 元/米 | 规格1.0MPa | 元/米 | 规格型号 | 元/个 | 规格型号 | 元/米 |
| φ50×2.0 | 14.81 | φ63给水管 | 55.76 | φ110检查口 | 26.07 | φ75螺旋消音管 | 40.70 |
| φ75×2.3 | 25.65 | φ75给水管 | 79.90 | φ50×90°弯头 | 4.36 | φ110螺旋消音管 | 66.00 |
| φ110×3.2 | 47.17 | Φ90给水管 | 115 | φ110×90°弯头 | 15.62 | φ160螺旋消音管 | 138.60 |
| φ160×4.0 | 94.60 | φ110雨水管 | 34.80 | D50×50顺水三通 | 5.68 | 110同层排水汇合器 | 409 |
| φ200×4.9 | 143.44 | φ160雨水管 | 70.80 | D110×50斜三通 | 19.27 | 一承一插90°弯头 | 45 |

| 中财冷热水用PPR、PPR塑铝稳态管材件(中国驰名商标 中国塑料协会理事长单位 CEC认证) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | 元/米 | 规格型号 | 元/米 | 稳态管规格 | 元/米 | 规格型号 | 元/个 |
| φ20×2.0 | 8.21 | φ20×2.8 | 11.67 | φ20×2.8 | 21.56 | φ20×90°弯头 | 3.00 |
| φ25×2.3 | 13.29 | φ25×3.5 | 19.13 | φ25×3.5 | 39.97 | φ20×1/2″内丝直接 | 19.99 |
| φ32×2.9 | 17.09 | φ32×4.4 | 24.59 | φ32×4.4 | 45.89 | φ20×1/2″内丝弯头 | 19.82 |
| φ50×4.6 | 49.06 | φ50×6.9 | 73.78 | φ63×8.6 | 160.39 | φ20 直接 | 1.85 |
| φ63×5.8 | 80.75 | φ63×8.6 | 134.38 | φ25×2.8 | 27.78 | φ25 直接 | 2.59 |
| φ75×6.8 | 123.07 | φ75×10.3 | 176.84 | φ32×3.6 | 41.14 | φ20 截止阀 | 63.91 |
| φ110×10 | 235.37 | φ110×15.1 | 368.70 | 电剥皮器D25 | 49 | φ20 全塑活接 | 15.06 |
| 中财牌PE给水、PE地源热泵管(中国驰名商标 中国塑料协会理事长单位 CEC认证) |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格1.0MPa | 元/米 | 规格1.6MPa | 元/米 | 地源热泵专用聚乙烯管材 |  |  |  |
| φ110×6.6 | 93 | φ110×10 | 155 | 规格0.8MPa | 元/米 | 规格1.0MPa | 元/米 |
| φ160×9.5 | 193 | φ160×14.6 | 329 | φ32×2.0 | 9.36 | φ25×1.9 | 7.17 |
| φ200×11.9 | 303 | φ200×18.20 | 515 | 规格1.0MPa | 元/米 | 规格1.25MPa | 元/米 |
| φ315×18.7 | 754 | φ315×28.6 | 1273 | φ40×2.4 | 15 | φ32×2.4 | 12.2 |
| 中财牌PVC-U双壁波纹管.电工套管(中国驰名商标 中国塑料协会理事长单位 CEC认证) |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 | 元/米 | 规格型号 | 元/米 | 规格型号 | 元/米 | 电工套管φ16中型 | 2.93 |
| φ110 S2 | 15 | φ250 S2 | 81 | φ500 S2 | 286 | 电工套管φ20中型 | 4.10 |
| φ160 S2 | 26 | φ315 S2 | 117 | φ200 S1 | 42 | 电工套管φ25中型 | 5.96 |
| φ200 S2 | 59 | φ400 S2 | 168 | φ250 S1 | 53 | 电工套管φ16梳节 | 0.40 |
| 中财牌地暖专用聚乙烯PE-RT管材(中国驰名商标 中国塑料协会理事长单位 CEC认证) |  |  |  |  |  |  |  |
| S5 D20×2.0 | 8.7元/米 | S4 D25×2.8 | 14.3/米 | S3.2 D25×3.5 | 17元/米 | 双球阀D20*7路分水器 | 899元/个 |
| 中财牌聚丁烯（PB）管(中国驰名商标 中国塑料协会理事长单位 CEC认证) |  |  |  |  |  |  |  |
| S5 D25×2.3 | 31.5/米 | S4 D25×2.8 | 37.5/米 | S3.2 D25×3.5 | 45.4元/米 | D25等径三通 | 11.6/个 |
| 地址：浙江省杭州市滨江区通和路68号浙江中财大厦 总机：0571-88383183 网址：www.zhongcai.com |  |  |  |  |  |  |  |
| 中财徐州管道办事处 经理：耿祥斌 联系电话：15150047366 传真：0516-83008280 |  |  |  |  |  |  |  |